## дефицит
№ п/п | Наименование материала |  | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол. (заказ)
1 | Кран шаровый Ø40 мм | 11Б27П1 |  | шт | 8
2 | Кран шаровый Ø32 мм | 11Б27П1 |  | шт | 4
3 | Кран шаровый Ø25 мм | 11Б27П1 |  | шт | 22
4 | Кран шаровый Ø20 мм | 11Б27П1 |  | шт | 10
5 | Кран шаровый Ø15 мм | 11Б27П1 |  | шт | 42
6 | Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, DN15, PN1,6 | 11б27п1 А30 |  | шт | 10
7 | Резьба сталь удлиненная оцинкованная DN15 мм, L=50 мм из труб ГОСТ3262-75 |  |  | шт | 10
8 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с ручным управлением, DN100, PN1,6 | 30ч39р |  | шт | 6
9 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с ручным управлением, DN80, PN1,6 | 30ч39р |  | шт | 2
10 | Отвод 90 - 89*4 |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 12
11 | Переход 108*4 - 89*3,5 Ст20 |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4
12 | Переход 133*5 - 108*4 Ст20 |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4
13 | Фланец 80-16-01-1-В-Ст 25 III |  | ГОСТ 33259-2015 | шт | 4
14 | Фланец 100-16-01-1-В-Ст 25 III |  | ГОСТ 33259-2015 | шт | 8
15 | Фланец с полимерным покрытием DN100, PN16 |  |  | шт | 4
16 | Втулка под фланец SDR17 - 110*6,6 |  | ТУ 22.21.29-042-73011750-2018 | шт | 4
17 | Отвод 90 ˚ПЭ100 SDR17 - 110*6,6 |  |  | шт | 8
18 | Труба 89*4,0 II ГОСТ 10704-91 В-Ст3SP 100 ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 12
19 | Труба 108*4,0 II ГОСТ 10704-91 В-Ст3SP 100 ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 2
20 | Труба ПЭ100 SDR17 - 110*6,6 питьевая |  | ГОСТ 18599-2001 | м | 16
21 | Проволока вязальная 1,2 мм |  | ГОСТ 3282-74 | м | 490
22 | Болт М16*80 |  | ГОСТ 7798-70 | кг | 19.8
23 | Гайка М16 |  | ГОСТ 15525-70 | кг | 7.4
24 | Прокладка Д-100-16-ТМКЩ-С |  | ГОСТ 15180-86 | шт | 12
25 | Прокладка Д-80-16-ТМКЩ-С |  | ГОСТ 15180-86 | шт | 4
26 | Угольник полипропиленовый 90° ø20мм | PRO-AQVA |  | шт | 33
27 | Тройник полипропиленовый ø20мм | PRO-AQVA |  | шт | 8
28 | Муфта полипропиленовая комбинированая наружная резьба ø 20*1/2" мм, | PRO-AQVA |  | шт | 26
29 | Муфта полипропиленовая комбинированая разборная НР 20*1/2" мм, | PRO-AQVA |  | шт | 20
30 | Труба полипропиленовая ø 20*1,9 мм PN 1,0 | PRO-AQVA |  | м | 36.5
31 | Труба теплоизоляционная 13*28 мм длиной 2,0 м | Труба K-FLEX ST 13*28-2 |  | шт | 32
32 | Труба теплоизоляционная 13*22 мм длиной 2,0 м | Труба K-FLEX ST 13*22-2 |  | шт | 18
33 | Отвод 90-57*3,5 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 2
34 | Переход К-159*3,5-57*3 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт | 2
35 | Труба 57*3,5 II/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 17004-91 |  | м | 2.2
36 | Лён чёсаный сантехнический |  |  | кг | 5
37 | Паста УНИПАК |  |  | кг | 2