## дефицит
№ п/п | Наименование материала |  | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол. (заказ)
1 | Сетка проволочная стальная тканая с квадратными ячейками 10 мм из коррозионностойкой стали |  | ГОСТ 3826-82* | м2 | 15
2 | Коробка соединительная для сигнализатора тгазов шлейфового СТГ-3-СО | КС |  | шт | 6
3 | Коробка соединительная для сигнализатора тгазов шлейфового СТГ-3-NО | КС |  | шт | 2
4 | Воздуховоды из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, Ø355мм, l=1,25м | ВСН 353-86 МИНМОНТАЖ-СПЕЦСТРОЙ |  | шт | 18
5 | Воздуховоды из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, Ø315мм, l=1,25м | ВСН 353-86 МИНМОНТАЖ-СПЕЦСТРОЙ |  | шт | 6
6 | Решетки для круглых воздуховодов из нержавеющей стали AI-SI 304 для монтажа в воздуховод Ø355мм | РС-ГЦ/D 425х225 |  | шт | 5
7 | Решетки для круглых воздуховодов из нержавеющей стали AI-SI 304 для монтажа в воздуховод Ø315мм | РС-ГЦ/D 425х225 |  | шт | 7
8 | Отвод-45° из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, Ø355 |  |  | шт | 4
9 | Отвод-90° из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, Ø355 |  |  | шт | 2
10 | Заглушка из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, Ø315 |  |  | шт | 1
11 | Переход из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, Ø355/Ø315 |  |  | шт | 1
12 | Переход из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, 450х450/Ø355 тип 1 |  |  | шт | 1
13 | Переход из нержавеющей стали по ГОСТ 19904-90/12х18Н10Т-М2А, ГОСТ 5582-75, δ=0,6, 580х580/450х450 тип 1 |  |  | шт | 1
14 | Хомут для воздуховодов Ø355 нержавеющая сталь аналог AISI 304 |  |  | шт | 10
15 | Хомут для воздуховодов Ø315 нержавеющая сталь аналог AISI 304 |  |  | шт | 5
16 | Алюминиевая решетка Р50-600-900С |  |  | шт | 2
17 | Алюминиевая решетка Р50-250-250С |  |  | шт | 2
18 | Алюминиевая решетка Р200х200 |  |  | шт | 1