## Обновленный список
Условия и требования по сертификации на оборудование и поставщика указаны ниже
!!! ВАЖНО Просим в КП точно указывать номера ID из спецификации
|  |  | в КП просим предложить ил запрошенное количество или минимальную партию | Просим предложить или запрошенное, или ПРЯМОЙ аналог
ID | Наиме- нование раздела | Наименование оборудования или материала | Кол-во единиц | Тип, марка, размеры, стандарт
183696 | ЭЛ | Светильник уличный с поворотным кронштейном LED 110 Вт 220В. FREGAT LED 100 SW | 164 | FREGAT LED 100 WS 5000K
183705 | ТХ | Стол лабораторный физический, 1500х600х800мм, мощность предельная 80Вт, напряжение 220В | 1
183706 | ТХ | Стол-мойка одинарная с одним смесителем, 500х600х850мм | 2 | НС БМ
183707 | ТХ | Стул лабораторный | 4
183708 | ТХ | Сита лабораторные, диам. 120мм и 200мм | 2
183709 | ТХ | Стол для весов антивибрационный, 600х400х750мм | 1
183713 | ТХ | Сушильный шкаф, 630x675x585мм, мощность 2кВт, напряжение 220/380В | 2 | SNOL 58/350
183714 | ТХ | Шкаф вытяжной для сушильного шкафа, 700х600х770мм, электророзетки мощностью 1,5кВт 2шт., напряжение 220В | 2 | ЛК-900 ШВМ
183715 | ТХ | Стол компьютерный, 1300х600х750мм | 3
183716 | ТХ | Барабанная машина для определения механической прочности материалов, 1750х1550х1220мм, мощность 1,5кВт, напряжение 400В | 1 | FPT 500/1000
183717 | ТХ | Компьютер персональный, мощность предельная 450Вт, напряжение 220В | 3
183719 | ТХ | Пластиковый ящик RL-KLT 6280 | 1 | RL-KLT 6280
183720 | ТХ | Пластиковый ящик R-KLT 4329 | 2 | R-KLT 4329
183726 | ТХ | Тумба для инструмента, 520х450х1040мм | 7 | ТПМ-03
183731 | ТХ | Выпрямитель сварочный, 1200х750х1300мм, мощность 40кВA, напряжение 380В | 1 | ВДУ-506С
183732 | ТХ | Комплект газосварщика, 668х550х200мм | 1
183735 | ТХ | Электроножницы, мощность 0,35кВт, напряжение 230В | 1 | S160-Е
183736 | ТХ | Тиски слесарные | 2 | ТСС-150
183742 | ТХ | Стол слесаря-ремонтника, 2000х720х1700мм, мощность 1500Вт, напряжение 220В | 1 | ВРО-01
183743 | ТХ | Стол компьютерный, 1300х600х750мм | 7
183744 | ТХ | Шкаф полузакрытый со стеклом, 1000х400мм | 2
183745 | ТХ | Стол письменный, 1600х700х794мм | 1
183746 | ТХ | Компьютер, мощность 450Вт, напряжение 220В | 7
183747 | ТХ | Стул | 9 | Промышленный, пультовой
183748 | ТХ | Холодильник | 1 | Лабораторный, на 200 литров
183749 | ТХ | Печь микроволновая, мощность 1кВт, напряжение 220В | 1
183750 | ТХ | Стол обеденный, 1500х900х790мм | 1
183751 | ТХ | Чайник электрический, мощность 2500Вт, напряжение 220В | 1
183754 | ТХ | Задвижка клиновая PN 1,6МПа, DN 100, ручное управление (маховик), присоединение к трубопроводу фланцевое | 3 | УК 13003
183755 | ТХ | Задвижка клиновая PN 1,6МПа, DN 100, управление электроприводом, присоединение к трубопроводу фланцевое | 3 | УК 13003
183762 | ТХ | ВСТАВКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ неразъемные для трубопроводов ТУ 1469-027-05015070-01 | 3 | ВЭИ DN100
183764 | ОВ | Источник вторичного питания HDR-15-24 | 1 | HDR-15-24
183765 | ОВ | Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, номинальное значение сопротивления Pt500, длина монтажной части 50 мм | 1 | ВЗЛЕТ ТПС Pt500
183766 | ЭЛ | Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED IP65 IEK | 1 | БАП120-1,0
183767 | ЭЛ | Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED IP65 IEK | 18 | БАП120-1,0
183768 | ЭЛ | Блок аварийного питания БАП40-1,0 универсальный для LED IP20 IEK | 2 | БАП40-1,0
183769 | ЭЛ | Светильник светодиодный (общего назначения аварийный) (36В, 22Вт, IP54) | 3
183770 | ЭЛ | Светодиодная лампа с цоколем Е27, 25Вт | 8
183774 | ЭЛ | Коробка соединительная кабелей, 1Ex d IIC T6 Gb | 23 | по типу ВАД-РСП-Н (4 клеммных зажима 0,2-2,5 мм2)
183775 | ЭЛ | Коробка соединительная кабелей, 2Ex d e II T5 | 2 | по типу КП12 (12 клеммных зажимов 0,75-6 мм2) "повышенная надежность против взрыва"
183780 | ОВ | Смесительный узел SURР 40-2,5 (в т.ч. Нержавеющие присоединительные шланги, Циркуляционный насос, Трехходовый вентиль, Сервоприводный вентиль, Очищающий и отстойный фильтр, Обратный клапан, Регулирующий вентиль, Сервисные запорные шаровые вентили) | 2 | SURР 40-2,5
183788 | ОВ | СовПлим Промышленный радиальный вентилятор среднего давления со стальным сварным корпусом в форме улитки FUK-3000 | 1 | FUK-3000
183790 | ОВ | Автомат АВВ типа MS116-4 на 50000 Ампер с регулируемой тепловой защитой на 2,5-4 Ампер для защиты электродвигателей (1SAM250000R1008) | 1 | MS116-4
183792 | ОВ | Компрессор Ресивер 50л Мощность 1,5кВт Напряжение 220В | 1
183793 | ОВ | Влагомаслоотделитель для компрессора | 1
183794 | ОВ | Быстроразъёмное соединение прямое KQ2H08-02S (Подача подготовленного сжатого воздуха в системах пневмоавтоматики и исполнительных механизмах, отвод гидравлических сред Рабочее давление 10 бар) | 2 | KQ2H08-02S
183795 | ОВ | Быстроразъёмное соединение тройник KQ2T08-00 (Подача подготовленного сжатого воздуха в системах пневмоавтоматики и исполнительных механизмах, отвод гидравлических сред Рабочее давление 10 бар) | 1 | KQ2T08-00
183796 | ОВ | Трубка мягкая нейлоновая серия TS 0806 Наружный диаметр 8мм (Подача сжатого воздуха и воды Рабочее давление 10 бар) | 60 | TS 0806
183809 | ОВ | Холодильный агент (хладагент) фреон R410A доп. | 1.2 | R410A
183814 | ВК | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN100 | 2
183816 | ВК | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1
183817 | ПТ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1
183819 | ОВ | Смесительный узел SURP 60-6,3 (в т.ч. Нержавеющие присоединительные шланги, Циркуляционный насос, Трехходовый вентиль, Сервоприводный вентиль, Очищающий и отстойный фильтр, Обратный клапан, Регулирующий вентиль, Сервисные запорные шаровые вентили) | 1 | SURP 60-6,3
183820 | ОВ | Смесительный узел SURР 40-2,5 (в т.ч. Нержавеющие присоединительные шланги, Циркуляционный насос, Трехходовый вентиль, Сервоприводный вентиль, Очищающий и отстойный фильтр, Обратный клапан, Регулирующий вентиль, Сервисные запорные шаровые вентили) | 1 | SURР 40-2,5
183821 | ОВ | Источник вторичного питания HDR-15-24 | 1 | HDR-15-24
183822 | ОВ | Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, номинальное значение сопротивления Pt500, длина монтажной части 70 мм | 1 | ВЗЛЕТ ТПС, Pt500
183823 | ОВ | Центральная установка UTR70-40 в составе: секция моноблока UTR А.2.31-1,1х30 (фильтрование EU3 WFU 70-40 G3, водяной нагрев WWN 70-40/2 двухрядный, вентиляция 31-1,1х30), ZR 70-40, WG 70-40 - 2ед., SG 70-40 и комплект автоматики | 1 | UTR70-40
183824 | ОВ | Решетка алюминиевая с горизонтальными передними ламелями с фиксированным направлением воздуха по типу AVSL 1200х1200мм (в компл. с решеткой воздухозаборной пескоулавливающей) | 1 | AVSL 1200х1200мм
183825 | ОВ | Диффузор алюминиевый типа SAD (приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением воздуха в 4-х направлениях, снабженные клапаном расхода воздуха) 300х300 | 4 | SAD
183826 | ОВ | Диффузор алюминиевый типа SAD (приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением воздуха в 4-х направлениях, снабженные клапаном расхода воздуха) 150х150 | 1 | SAD
183827 | ОВ | Диффузор алюминиевый типа SAD (приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением воздуха в 4-х направлениях, снабженные клапаном расхода воздуха) 225х225 | 1 | SAD
183828 | ОВ | Крышный вентилятор KW 63/45-4D | 2 | KW 63/45-4D
183829 | ОВ | Стакан монтажный с шумоглушением GTK-S-63 | 2 | GTK-S-63
183830 | ОВ | Термоконтактное реле STDT 16 для настенного монтажа | 2 | STDT 16
183831 | ОВ | Диффузор алюминиевый типа SAD (приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением воздуха в 4-х направлениях, снабженные клапаном расхода воздуха) 150х150 | 1 | SAD
183832 | ОВ | Диффузор алюминиевый типа SAD (приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением воздуха в 4-х направлениях, снабженные клапаном расхода воздуха) 300х300 | 2 | SAD
183833 | ОВ | Бытовой вентилятор CBF 100LS вытяжной | 1 | CBF 100LS
183834 | ОВ | Жалюзи VK 10 | 1 | VK 10
183835 | ОВ | Электрический привод Belimo LM230A | 2 | Belimo LM230A
183836 | ОВ | Кран шаровый компрессионный 20-20 Jakko | 2 | 20-20 Jakko
183840 | ОВ | Настенная cплит-система PC18SQ.NSKR | 1 | PC18SQ.NSKR
183841 | ОВ | Настенная cплит-система PC09SQ.NSJR | 1 | PC09SQ.NSJR
183842 | ОВ | Настенная cплит-система PC24SQ.NSKR | 2 | PC24SQ.NSKR
183843 | ТМ | Котел стальной паровой пройзводительностью 1,6 т/ч,твердотопливной(в к-те;запорной и предохранительной арматурой,КИП системой автоматики,шкафом управления К3,питательным насосом К6 Grundfos CR 5-32 A-FGJ-A-E-HQQE,параметры пара зв котлом Р=14 кгс/см2,t=220С | 2 | ДСЕ-1,6-14Р
183844 | ТМ | Горелка газовая для сжигания коксового газа(в к-те;с КИП,шкафом управления К2.1 пружинными опорами,запорной и регулирующей арматурой,компенсатором,дутьевым вентелятором К4 Q=9000 м3/ч,Р=900 Па,с электродвигателем мощностью 18,5кВт,с частотным перобразавателем | 2 | SSB-LCG 50
183845 | ТМ | Водосервисный модуль WSM-V 14,0 в составе: Колонка деаэрационная производительностью по воде 14 т/ч DM-14. - 1шт, Бак деаэраторный объемом 8 м3 -V-8м3 - 1шт, Шкаф управления - 1шт, Расширитель продувки объемом 0,45м3 ВЕМ 450 - 1шт, Установка дозирования реагентов - 1шт | 1 | WSM-V 14,0
183846 | ТМ | Блочная водоподготовительная установка производительностью 5м3/ч | 1
183847 | ТМ | Насос ХОВ 1и2 ступени подачей 5м3/ч,напором 5м,с электродвигателем мощностью | 1
183848 | ТМ | Бак запаса подпиточной воды стальной круглый объемом 6,3м3 | 1 | ОСТ 34-42-560-82
183849 | ТМ | Подогреватель ХОВ пароводянной горизонтальный площадью поверхности теплообмна 6,3м3 | 2 | ПП 2-6-2-II
183850 | ТМ | Центробежный дымосос производительностью 20,43тыс.м3/ч,полным давлением 223Па,электродвигателем мощностью 30кВт,чв=астотой вращения 1500об/мин | 1 | ДН-10/1500,левого вращения
183851 | ТМ | Центробежный дымосос производительностью 20,43тыс.м3/ч,полным давлением 223Па,электродвигателем мощностью 30кВт,чв=астотой вращения 1500об/мин. | 1 | ДН-10/1500,правого вращения
183852 | ТМ | Циклон батарейный производительностью по дымовым газом 14000 м3/ч,степенью очистки до 92% | 1 | ЦБ-25
183853 | ТМ | Стальная дымовая труба для газовых котлов условным диаметром 1000м,высотой 20м | 1
183854 | ТМ | Стальная дымовая труба для твердотопливных котлов условным диаметром 500м,высотой 20м | 1
183855 | ТМ | Бункер угольной системы механизированной подачи угля | 1
183856 | ТМ | Скребковый конвейр системы механизированной подачи угля | 1
183858 | ТМ | Всасывающий карман Рихтера Сборный | 2 | 03 ПГВУ 022-94
183861 | ЭЛ | АВР 100А (Электропривод) | 1
183862 | ЭЛ | Пускатель ручной кнопочный ВАМУ 13-18А | 4
183863 | ЭЛ | Электромагнитный пускатель ПМУ1810 220В 18А | 8
183864 | ЭЛ | Дифференциальное реле давления DPS-500 (Airone) | 8
183865 | ЭЛ | ШУ-КП-НО-230Э-10 Шкаф управления противопожарными нормально открытыми (огнезадерживающими) клапанами 230В на 10 клапанов, тип электропривода клапанов - электромагнитный замок | 18
183866 | ЭЛ | Блок аварийного питания БАП40-1,0 универсальный для LED IP20 IEK | 3
183867 | ЭЛ | Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED IP65 IEK | 2
183868 | ЭЛ | ИБП UPS APC Back BX650CI-RS | 5
183870 | ПТ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1
183871 | ПТ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1
183872 | ПТ | Воздушно-пенный ствол пожарный ГПС-600 | 2
183873 | ПТ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1
183876 | ТМ | Клапан регулирующий приварной DN 20,РN 25 МПа с ручным приводом 10с-5-2 | 2 | 10с-5-2
183877 | ТМ | Клапан предохранительный DN 100,РN 1,6 МПа в комплекте с КОФ 17с21нж | 1 | 17с21нж
183878 | ТМ | Заглушка поворотная DN 400 РN 1,6МПа в комплекте с ответными деталями АМАКС-УПЗ-400-1,6 | 1 | АМАКС-УПЗ-400-1,6
183879 | ТМ | Клапан отсечной быстродействующий DN 400 РN 1,6МПа класс герметичности"А"с электроприводом МЭО-250/63-0,25М-99 и электромагнитом УИМ-0321 в комплекте с ответными деталями и крепежами | 1 | АМАКС-6728-400
183880 | ТМ | Диаффрагма камерная DN 400 РN 1,6МПа | 1 | АМАКС-УПЗ-400-1,6
183881 | ТМ | Устройство подготовки потока "Zonker"DN 400 РN 1,6МПа в комплекте с ответными деталями и крепежами АМАКС-УПП-400-1,6 | 1 | АМАКС-ДКС-400-1,6
183882 | ТМ | Заслонка дрюссельная DN 250 РN 1,6МПа с электроприводом МЭО-250/63-0,25У-08 в комплекте с ответными деталями и крепежом | 1 | АМАКС-ЗДЭ-250-1,6-0,1
183883 | ПТ | Воздушно-пенный ствол пожарный ГПС-600 | 3
183884 | ОВ | Узел регулирования П1 (SURP 80-6,3) | 1 | SURP 80-6,3
183885 | ОВ | Узел регулирования П1р (SURP 80-6,3) | 1 | SURP 80-6,3
183886 | ОВ | Источник вторичного питания 15.24 | 1
183887 | ОВ | Термопереобразаватель сопротивления L=50мм(Взлет ТПС-Pt500) | 1 | ТПС-Pt500
183888 | ОВ | Гильза к термопереобразаватель сопротивления (Взлет ТПС) | 1 | ТПС
183889 | ОВ | Штуцер к термопереобразаватель сопротивления (Взлет ТПС) | 1 | ТПС
183890 | ОВ | Кабель МКВЭВ-4х0,2 | 12
183891 | ОВ | Приточная установка П1 с КИПиА L=5730 м3/ч,Рс=400 ПаANR6L/К1/Р1/А1.2.Р35R-+2,2х30/Z2/Р2) | 1
183892 | ОВ | Приточная установка П1р с КИПиА L=5730 м3/ч,Рс=400 ПаANR6L/К1/Р1/А1.2.Р35R-+2,2х30/Z2/Р2) | 1
183893 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1800х900мм | 1 | AWSL
183894 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая | 5 | RAR 150х100
183895 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая | 2 | RAR 200х100
183896 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая | 1 | RAR 250х100
183897 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая | 1 | RAR 300х100
183898 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая | 4 | RAR 800х200
183899 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая | 4 | RAR 900х200
183900 | ОВ | Диффузор потолочный 4-х сторонний регулируеммй | 2 | 4SAD 300х300
183901 | ОВ | Клапан обратный круглый КО 280,взрывозащищенный | 4 | с.5.904-58
183902 | ОВ | Вентилятор вытяжной L2000м3/ч,Н=4200 Па,n=3000об/мин, N=0,794 кВт, Н=220Па,n 1387 об/мин,380-3-50,в комплекте с регулятором скоростиMTV1/010,гибкая вставкв для вентелятора ASF 225/кВ(Systemair) | 4
183903 | ОВ | Клапан обратный круглый КО 280,взрывозащищенный(с.5.904-58) | 4 | с.5.904-58
183904 | ОВ | Вентилятор вытяжной L50м3/ч,P=29 Па, N=0,015 кВт,220-1-50,в комплекте с обратным клапаном | 1 | Punto Filo MF100/4
183905 | ОВ | Вентилятор канальный L270м3/ч,Н=300 Па, N=0,105 кВт,220-1-50,в комплекте с обратным клапаном | 1 | WNK100/1
183906 | ОВ | Вентилятор канальный L85м3/ч,Н=220 Па, N=0,06 кВт,220-1-50,в комплекте с обратным клапаном | 1 | WNK160/1
183907 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=4,04кВт,N=1,08кВт,230-1-50.R410A | 1 | PC12SQNSJR-LG
183908 | ОВ | Вентилятор центробежный высокого давления, взрывозащищенный из разнородных металлов,L=2200м3/ч,Н=4200 Па,n=3000об/мин,с эл.двигателем N=7,5 кВт, n 3000 об/мин,380-3-50,в комплекте(Фильтр CARM GH 12/1/1/10/RP1/200 OSEX Flex R2 c обратным клапаном на воздуховод B-Flap DN 150 с датчиком закрытия) | 1
183910 | ВВ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN100 | 1
183912 | ВВ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу10 DN50 | 1
183913 | ВВ | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1
183916 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,28750м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=2,5т | 1 | 0400-IDF-01-00
183917 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,28750м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=25,00т | 1 | 0400 DC-01-00
183918 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-45кВт,вес=1,5т | 1 | 0400-MAC-01-00
183919 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,33350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=3,0т | 1 | 0400-IDF-02-00
183920 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,33350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=30,00т | 1 | 0400 DC-02-00
183921 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-45кВт,вес=1,5т | 1 | 0400-MAC-02-00
183922 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,12075м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-15кВт,вес=1,2т | 1 | 0400-IDF-03-00
183923 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,12075м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-2кВт,вес=12,00т | 1 | 0400 DC-03-00
183924 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-03-00
183925 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,8050м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-11кВт,вес=1,0т | 1 | 0400-IDF-04-00
183926 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,8050м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-2кВт,вес=10,00т | 1 | 0400 DC-04-00
183927 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-04-00
183928 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-8,5кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-IDF-05-00
183929 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-1,5кВт,вес=9,00т | 1 | 0400 DC-05-00
183930 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-05-00
183931 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-8,5кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-IDF-06-00
183932 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-1,5кВт,вес=9,00т | 1 | 0400 DC-06-00
183933 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-06-00
183934 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,20700м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-30кВт,вес=2,0т | 1 | 0400-IDF-07-00
183935 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,20700м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-3,0кВт,вес=20,00т | 1 | 0400 DC-07-00
183936 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-30кВт,вес=1,2т | 1 | 0400-MAC-07-00
183937 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,41400м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=3,6т | 1 | 0400-IDF-08-00
183938 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,41400м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-10,0кВт,вес=36,00т | 1 | 0400 DC-08-00
183939 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-45кВт,вес=1,5т | 1 | 0400-MAC-08-00
183940 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,10350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-15кВт,вес=1,2т | 1 | 0400-IDF-09-00
183941 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,10350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-2,0кВт,вес=12,00т | 1 | 0400 DC-09-00
183942 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-09-00
183944 | ТХ | Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с эл.приводом,Ду850мм,Ру0,6МПа | 1 | HV0400-0201
183946 | ТХ | Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с эл.приводом,Ду530мм,Ру0,6МПа | 1 | HV0400-0401
183948 | ТХ | Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с эл.приводом,Ду630мм,Ру0,6МПа | 1 | HV0400-0601
183951 | ТХ | Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с эл.приводом,Ду360мм,Ру0,6МПа | 4 | HV0400-05-02-05
183960 | ПТ | Воздушно-пенный ствол пожарный ГПС-600 | 2
183968 | ПТ | Воздушно-пенный ствол пожарный ГПС-600 | 2
183970 | ЭЛ | Щит станции управления (ЩСУ), согласно схемы проекта | 1
183971 | ЭЛ | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОВЫМИ КЛАПАНАМИ ШУДК 05, 5 клапанов 400х300х150 | 1 | ШУДК 05
183972 | ЭЛ | Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ | 6 | ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ
183973 | ЭЛ | Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED IP65 IEK | 14 | БАП120-1,0
183974 | ЭЛ | Фотореле ФР-600 1300ВА IP44 серый IEK | 1 | ФР-600
183975 | ЭЛ | Инвертор DC/AC-220/220B-1500BA-ВР | 1 | DC/AC-220/220B-1500BA-ВР
183976 | ЭЛ | Пруток 10 мм, горячеоцинкованный, длина 80м, NC1010 | 27360
183977 | ЭЛ | Универсальный держатель с бетоном, ND1000 | 27300
183978 | ЭЛ | Соединитель пруток-пруток, для прутка диаметром 10 мм, NG3109 | 1360
183979 | ЭЛ | Соединитель пруток-полоса, пруток, 8-10мм/полоса 25-40мм, NG3101 | 15
183980 | ЭЛ | Скоба держатель полосы 40х4 мм с болтом, ND2312 | 80
183981 | ЭЛ | Полоса горячеоцинкованная, 40х4 мм, 38м, NC2444 | 5016
183982 | ЭЛ | Молниеприемник из нержавеющей стали , NC2444 | 100
183983 | ЭЛ | Настенный держатель для молниеприемных мачт, NL0100 | 200
183984 | ЭЛ | Активный молниеприемник S A | 1
183985 | ЭЛ | Цифровой счетчик ударов молнии, SLSC-20 | 1
183986 | ЭЛ | Объедененный адаптер ND1000 | 1
183987 | ЭЛ | Тестер SA-1T | 1
183988 | ЭЛ | Мачта для активного молниеприемника | 1
183989 | ЭЛ | Держатель мачты активного молниеприемника | 5
183990 | ЭЛ | Вертикальный заземлитель, уголок 50х50х5мм, 3м, горячеоцинкованный | 75
183996 | ТХ | Автомобиль пожарный АЦ-7.0-40 | 2
183997 | ТХ | Стеллаж металлический. Габариты 1500х500х3000, шаг 750мм | 7
183998 | ТХ | Сушильный шкаф для сушки 3 комплектов одежды в час, 800х500х20503 комплектов одежды в час Э23-2608.00 | 1
183999 | ТХ | Ванна для мойки спецодежды ж/б 2000х1000х800 | 1
184000 | ТХ | Верстак для ремонта рукавов 1400х1000х800 | 1
184001 | ТХ | Аппарат электровулканизационный, рабочая поверхность 270х300мм,ОШ -8970 | 1
184002 | ТХ | Установка для продувки и талькирования пожарных рукавов с барабаном ТЦ-13 | 1
184003 | ТХ | Компрессор электрический передвижной ГП-0,15/10, Q=0,15 м3/минQ=0,15 м3/мин/мин С-412 | 1
184004 | ТХ | Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом, Q=150+-15% г/мин | 1
184005 | ТХ | Маслораздаточный бак передвижной с ручным насосом, емкостью 20л 133М | 2
184006 | ТХ | Тележка ручная грузоподъемностью 30кг | 1
184007 | ТХ | Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга, 0:10кгс/см2 | 1
184008 | ТХ | Линейка для проверки сходимости передних колес телескопическая | 1
184009 | ТХ | Стул полужесткий | 1
184010 | ТХ | Стол рабочий двухтумбовый | 30
184011 | ТХ | Шкаф металлический | 5
184012 | ТХ | Шкаф гардеробный | 2
184013 | ТХ | Кресл-кровать | 16
184014 | ТХ | Стол обеденный 4-х местный | 8
184015 | ТХ | Холодильник бытовой | 22
184016 | ТХ | Электроплита бытовая 3-конференции | 1
184017 | ТХ | Стол производственный, 1050х630х860 СП-1050А | 1
184018 | ТХ | Шкаф подвесной для посуды ШПП | 1
184019 | ТХ | Доска классная | 1
184021 | ТХ | Шкаф для инструмента, 520х450х1040 ТПМ-03 | 1
184022 | ТХ | Тиски слесарные ТСС-150 | 2
184023 | ТХ | Выпрямитель для зарядки аккумуляторов | 1
184024 | ТХ | Электролампа переносная | 1
184025 | ТХ | Станок заточный настольный ЭЗС-2 | 2
184026 | ТХ | Вулканизационная электроплита для ремонта автокамер | 1
184027 | ТХ | Пожарный щит ШП-В класс В с набором: лом, ведро, войлок, лопата штыковая, лопата совковая, ящик с песком | 1
184028 | ТХ | Пожарный щит ШП-В класс В с набором: лом, ведро, войлок, лопата штыковая, лопата совковая, ящик с песком | 1
184029 | ЭЛ | Переключатель пакетный взрывозащищенный, 1Ex d IIC T6 Gb, по типу ExGN, Uном до 690В Iном 12А, исполнение с трубным вводом, код схемы 91 | 2 | ExGN
184030 | ЭЛ | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-10-КОВ1/P-B-3-25-КОВ2/P Взрывозащищенный щит освещения на базе корпуса ШГВ422221-СВЕТ, укомплектованный 6 отходящими автоматическими выключателями 1п. 10А с ручками управления на корпусе, 6 кабельными вводами под бронированный кабель типа КОВ1, 1 вводным автоматическим выключателем 3п. 25А с ручкой управления на корпусе, 1 кабельным вводом под бронированный кабель типа КОВ2 | 1 | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-10-КОВ1/P-B-3-25-КОВ2/P
184031 | ЭЛ | СГЛ01-4960С/ИБП Взрывозащищенные линейные светодиодные светильники с ИБП, IP66, 177 Вт, 110-230 В, потолочное крепление (скоба крепления) | 8 | СГЛ01-4960С/ИБП
184032 | ЭЛ | СГЛ01-4960С Взрывозащищенные линейные светодиодные светильники, IP66, 37 Вт, 110-230 В, потолочное крепление (скоба крепления) | 20 | СГЛ01-4960С
184033 | ЭЛ | СГЖ01-12СЦ/Р Взрывозащищенные светильники под различные лампы с цоколем Е27, IP66, светодиодная лампа 12 Вт в комплекте, 110-230 В, подвесное крепление | 2 | СГЖ01-12СЦ/Р
184034 | ЭЛ | ППГ-2И25-380AC Взрывозащищенные Exd пакетные выключатели (переключатели), IP66, 25 А, схема замыкания 2И | 2 | ППГ-2И25-380AC
184035 | ЭЛ | ППГ-3И25-380AC Взрывозащищенные Exd пакетные выключатели (переключатели), IP66, 25 А, схема замыкания 3И | 2 | ППГ-3И25-380AC
184036 | ЭЛ | ККВА-К90M3 Взрывозащищенные клеммные коробки, IP66, 4 x M32х1,5 | 30 | ККВА-К90M3
184037 | ЭЛ | КНВ2M Взрывозащищенные кабельные вводы для небронированного кабеля, IP66, M25x1,5, метрическая резьба | 100 | КНВ2M
184038 | ЭЛ | DIS661002 Рама для установки настенных разъемов 1130x1000 | 1 | DIS661002
184045 | АК | Термопреобразователи / термометры сопротивления ТС, Pt100, трехпроводная схема внутренних соединений проводников, 0-150°С, длина погружаемой части 80мм, встроенные в клеммную головку измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, погружной с подвижным штуцером М20х1,5 под гильзу, измеряемая среда - вода и конденсат | 6
184046 | АК | Термопреобразователи / термометры сопротивления ТС, Pt100, трехпроводная схема внутренних соединений проводников, 0-400°С, длина погружаемой части 100мм, встроенные в клеммную головку измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, погружной с подвижным штуцером М20х1,5 под гильзу, измеряемая среда - пар | 5
184047 | АК | Термопреобразователи / термометры сопротивления ТС взрывозащищенные, Pt100, трехпроводная схема внутренних соединений проводников, -50-+150°С, длина погружаемой части 120мм, встроенные в клеммную головку измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, погружной с подвижным штуцером М20х1,5 под гильзу, измеряемая среда - газ | 1
184048 | АК | Термопреобразователи / термометры сопротивления ТС, Pt100, трехпроводная схема внутренних соединений проводников, -50-+400°С, длина погружаемой части 120мм, встроенные в клеммную головку измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, настенный без штуцера, измеряемая среда - воздух и дымовые газы | 4
184049 | АК | Преобразователь избыточного давления, 0-10 кПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - воздух и дымовые газы при 30°С | 2
184050 | АК | Преобразователь избыточного давления взрывозащищенный, 0-50 кПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - газ при 40°С | 6
184051 | АК | Преобразователь избыточного давления, 0-1 МПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - вода при 150°С | 3
184052 | АК | Преобразователь избыточного давления, 0-3 МПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - пар при 200°С | 8
184053 | АК | Преобразователь избыточного давления, 0-3 МПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - вода при 150°С | 6
184054 | АК | Преобразователь дифференциального давления с вентильным блоком (3 клапана), -100-+100 Па, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - воздух при 400°С | 2
184055 | АК | Датчики-реле (сигнализаторы) уровня, 0-400 мм, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, измеряемая среда - вода при 250°С | 2
184056 | АК | Газоанализатор стационарный кислорода О2, 0,1-30%, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, рабочая среда - дымоход диам. 630мм при 260°С, фланцевое присоединение | 2
184057 | АК | Газоанализатор переносной кислорода О2, 0,1-30%, дисплей, рабочая среда - при 260°С | 1
184058 | АК | Сужающие устройства - диафрагмы ДКС, АМАКС-ДКС-300-1,6 | 1
184059 | АК | Преобразователь дифференциального давления с вентильным блоком (3 клапана) показывающий, расход 0-5650 нм3/ч при 50 кПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, штуцер М20х1,5, рабочая среда - при 20°С | 1
184060 | АК | Межфланцевый датчик расхода пара DN200, 0-13 м3/ч, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, рабочая среда - при 180°С | 1
184061 | АК | Межфланцевый расходомер-счетчик конденсата DN65, 0-10 нм3/ч, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, рабочая среда - при 95°С | 1
184062 | АК | Шкаф автоматизации ША-1 согласно 20.344.01.01.KZ-KAR-24-АК.ТТ1 | 1
184063 | АК | Пускатели бесконтактные реверсивные ПБР-3ИК-4 | 3
184064 | АК | Блок питания БП-20АМ | 3
184067 | АК | Кабель МКЭШвнг(A)-LS 2х2х0,5 | 2150
184070 | ТМ | Горелка газовая для сжигания коксового газа(в к-те;с КИП,шкафом управления К4 пружинными опорами,запорной и регулирующей арматурой,компенсатором,дутьевым вентелятором К5 Q=9000 м3/ч,Р=900 Па,с электродвигателем мощностью 18,5кВт,с частотным перобразавателем | 2 | SSB-LCG 50(Saacke GmBH)
184071 | ТМ | Насос сетевой воды подачей 150 м3/ч,напором 50м,с электродвигателем мощностью 30кВт | 1 | Wilo IL 125/380-30/4
184072 | ТМ | Насос церкуляции котла подачей 30 м3/ч,напором 50м,с электродвигателем мощностью 0,75 кВт | 1 | Wilo BL 50/115-0.75/4
184073 | ТМ | Мембранный расширительный бак объемом 1000л | 1 | Reflex N1000
184074 | ТМ | Блочная химводочистка | 1
184075 | ТМ | Бак запаса ХОВ пластиковая объем 2м3 | 12
184076 | ТМ | Насос подпитки теплосети подачей 5 м3/ч,напором 55м,с электродвигателем мощностью 7,5 кВт | 1 | Wilo BL 32/210-7,5/4
184077 | ТМ | Дымовая труба многослойная двухстенного исполнения условным диаметром 400мм,высотой 20мтров | 1
184078 | ТМ | Клапан запорный стальной приварной, РN 25 марки 15с65нж DN 25 | 1 | 15с65нж
184079 | ТМ | Клапан запорный стальной приварной, РN 25 марки 15с65нж DN 20 | 5 | 15с65нж
184080 | ТМ | Клапан обратный DN 200,РN 4МПа ,фланцевый в комплекте с КОФ 19с11нж | 2 | 19с11нж
184081 | ТМ | Клапан обратный DN 100,РN 4 МПа,фланцевый в комплекте с КОФ 16с11нж | 1 | 16с11нж
184082 | ТМ | Клапан обратный DN 20,РN 4 МПа ,фланцевый в комплекте с КОФ 16с11нж | 1 | 16с11нж
184083 | ТМ | Заглушка поворотная DN 300 РN 1,6МПа в комплекте с ответными деталями | 1 | АМАКС-УПЗ-300-1,6
184084 | ТМ | Устройство подготовки потока "Zonker"DN 300 РN 1,6МПа в комплекте с ответными деталями и крепежами | 1 | АМАКС-УПП-300-1,6
184085 | ТМ | Диаффрагма камерная DN 300 РN 1,6МПа | 1 | АМАКС-ДКС-300-1,6
184086 | ТМ | Клапан отсечной быстродействующий DN 300 РN 1,6МПа класс герметичности"А"с электроприводом МЭО-250/63-0,25М-99 и электромагнитом УИМ-0321 в комплекте с ответными деталями и крепежами | 1 | АМАКС-6727-300
184087 | ТМ | Заслонка дрюссельная DN 250 РN 1,6МПа с электроприводом МЭО-250/63-0,25У-08 в комплекте с ответными деталями и крепежом | 2 | АМАКС-3ДЭ-250-1,6-0,1
184088 | ТМ | Компенсатор фланцевый сильфонный DN 250 РN 1,6МПа,L=1500мм в комплекте с ответными деталями и крепежом | 1 | АМАКС-КСФ-250
184089 | ТМ | Шнур базальтовый теплоизоляционный толщиной 30 мм,ШБТ 30 | 5
184092 | ТМ | Компенсатор фланцевый сильфонный DN 250 РN 1,6МПа,L=1500мм в комплекте с ответными деталями и крепежом | 1 | АМАКС-КСФ-250
184093 | ТМ | Шнур базальтовый теплоизоляционный толщиной 30 мм,ШБТ 30 | 2
184095 | ОВ | Манометр 0-6 бар.(Туре/тип 232.50) | 8 | Туре/тип 232.50
184096 | ОВ | Кран трехходовой для манометра(Туре/тип 910.11) | 11 | Туре/тип 910.11
184097 | ОВ | Закладная конструкция для манометра | 11
184098 | ОВ | Термометр 0-120C(HH63.F5207) | 4 | HH63.F5207
184099 | ОВ | Закладная конструкция для термометра | 4
184100 | ОВ | Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый DN 150,PN 25 -D343H-16C | 1 | D343H-16C
184101 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,28750м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=2,5т | 1 | 0400-IDF-01-00
184102 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,28750м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=25,00т | 1 | 0400 DC-01-00
184103 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-45кВт,вес=1,5т | 1 | 0400-MAC-01-00
184104 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,33350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=3,0т | 1 | 0400-IDF-02-00
184105 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,33350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=30,00т | 1 | 0400 DC-02-00
184106 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-45кВт,вес=1,5т | 1 | 0400-MAC-02-00
184107 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,12075м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-15кВт,вес=1,2т | 1 | 0400-IDF-03-00
184108 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,12075м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-2кВт,вес=12,00т | 1 | 0400 DC-03-00
184109 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-03-00
184110 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,8050м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-11кВт,вес=1,0т | 1 | 0400-IDF-04-00
184111 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,8050м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-2кВт,вес=10,00т | 1 | 0400 DC-04-00
184112 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-04-00
184113 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-8,5кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-IDF-05-00
184114 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-1,5кВт,вес=9,00т | 1 | 0400 DC-05-00
184115 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-05-00
184116 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-8,5кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-IDF-06-00
184117 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,6900м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-1,5кВт,вес=9,00т | 1 | 0400 DC-06-00
184118 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-06-00
184119 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,20700м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-30кВт,вес=2,0т | 1 | 0400-IDF-07-00
184120 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,20700м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-3,0кВт,вес=20,00т | 1 | 0400 DC-07-00
184121 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-30кВт,вес=1,2т | 1 | 0400-MAC-07-00
184122 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,41400м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-45кВт,вес=3,6т | 1 | 0400-IDF-08-00
184123 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,41400м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-10,0кВт,вес=36,00т | 1 | 0400 DC-08-00
184124 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,420м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-45кВт,вес=1,5т | 1 | 0400-MAC-08-00
184125 | ТХ | Вытяжной вентелятор,центробежный,10350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-15кВт,вес=1,2т | 1 | 0400-IDF-09-00
184126 | ТХ | Пылесборник мешочного типа,вертикальный,10350м3/ч,расч.т.100°С,давл.0,015МПа,N-2,0кВт,вес=12,00т | 1 | 0400 DC-09-00
184127 | ТХ | Передвижной воздушный компрессор,винтовой,180м3/ч,расч.т.100°С,давл.1МПа,N-15кВт,вес=0,8т | 1 | 0400-MAC-09-00
184147 | ТХ | Кресло офисное на колесиках (650х600х500мм) | 9
184148 | ТХ | Стол офисный (1600х700х750мм) | 16
184149 | ТХ | Шкаф офисный для документов (900х450х1800мм) | 7
184150 | ТХ | Стул офисный | 17
184151 | ТХ | Доска классная | 1
184152 | ТХ | Холодильник бытовой | 1
184153 | ТХ | Плита электрическая бытовая /3 конфорки/ | 1
184154 | ТХ | Стол производственный (1050х630х860мм) | 1
184155 | ТХ | Шкаф навесной для посуды | 1
184156 | ТХ | Ширма | 1
184157 | ТХ | Кушетка | 1
184158 | ТХ | Шкаф аптечный | 1
184159 | ТХ | Медицинский столик /стеклянная полка/ | 1
184160 | ТХ | Набор прививочного инструментария | 1
184161 | ТХ | Средства для оказания неотложной помощи | 1
184162 | ТХ | Холодильник для вакцин и медикаментов | 1
184163 | ТХ | Пожарный щит укомплектованный ЩП-В, класс В: щит ЩПЗ-С - 1ед., ящик для песка - 1ед., лопата совковая - 1ед., лопата штыковая - 1ед., ведро - 2ед., лом - 1ед., багор скручивающийся - 1ед., огнетушитель порошковый ОП-5 - 2ед. | 1
184164 | ТХ | Кошма противопожарная (войлок) | 1
184166 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184167 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184168 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184169 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184170 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184171 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184172 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6
184173 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3
184174 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3
184175 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3
184195 | ВК | Сифон с разрывом потока (воронка, специальная гидрозатворная система, труба для отвода, устройство выхода в канализационный сток). | 1
184196 | ЭЛ | Монтажная коробка GERMIKOM IP66 PRO. | 12
184197 | ЭЛ | Взрывозащищенный светильник светодиодный ВЭЛАН 31-СД.Л.10. | 2
184199 | ВК | Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды УУФОВ 3 (0,036кВт, 3 м3/час) - рабочая камера установки и шкаф управления | 2
184204 | ОВ | Смесительный узел SURP 40-4,0 (в т.ч. Нержавеющие присоединительные шланги, Циркуляционный насос, Трехходовый вентиль, Сервоприводный вентиль, Очищающий и отстойный фильтр, Обратный клапан, Регулирующий вентиль, Сервисные запорные шаровые вентили) | 1
184205 | ОВ | Смесительный узел SURP 60-4,0 (в т.ч. Нержавеющие присоединительные шланги, Циркуляционный насос, Трехходовый вентиль, Сервоприводный вентиль, Очищающий и отстойный фильтр, Обратный клапан, Регулирующий вентиль, Сервисные запорные шаровые вентили) | 1
184207 | ОВ | Ручной балансировочный клапан фланцевый,DN 15 типа IMI | 1 | IMI
184209 | ОВ | Решетка алюминиевая с горизонтальными передними ламелями с фиксированным направлением воздуха по типу AVSL 1650х750мм (в компл. с решеткой воздухозаборной пескоулавливающей) | 1
184210 | ОВ | Кран шаровый стальной фланцевый,DN 32 КШЦ.Ф.032.040.02.типа LD | 2 | КШЦ.Ф.032.040.02.типа LD
184211 | ОВ | Манометр 0-6 бар.(Туре/тип 232.50) | 1 | Туре/тип 232.50
184212 | ОВ | Кран трехходовой для манометра(Туре/тип 910.11) | 6 | Туре/тип 910.11
184213 | ОВ | Закладная конструкция для манометра | 6
184214 | ОВ | Термометр 0-120C(HH63.F5207) | 2 | HH63.F5207
184215 | ОВ | Закладная конструкция для термометра | 2
184216 | ОВ | Вентилятор канальный взрывозащищенный,L=4780 м3/ч,Н=300 Па. c электродвигателем N=3,0 кВт,n=1892 м3/ч,об/мин 380-3-50,WNP 80-50/40.4D(II Gb IIB T4)КОРФ | 1 | WNP 80-50/40.4D(II Gb IIB T4)
184217 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный 80-50 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WNP 80-50/40.4D(II Gb IIB T4)
184218 | ОВ | Заслонка с приводом взрывозащищенная УВК Ех 800х500h с ЭПВ DA05S220 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WG.C(II Gb IIC T6)
184219 | ОВ | Фильтр кассетный FK.80-50 КОРФ | 1 | FK.80-50
184220 | ОВ | Вставка кассетная взрывозащищенная 80-50 WFK.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WFK.C(II Gb IIC T6)
184221 | ОВ | Комплект автоматики КОРФ | 1
184222 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1800х900мм AWSL | 1 | AWSL
184223 | ОВ | Вентилятор канальный взрывозащищенный,L=6311 м3/ч,Н=300 Па. c электродвигателем N=3,0 кВт,n=2250 м3/ч,об/мин 380-3-50,WNP 80-50/40.4D(II Gb IIB T4)КОРФ | 2 | WNP 80-50/40.4D(II Gb IIB T4)
184224 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный 80-50 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 2 | WG.C(II Gb IIC T6)
184225 | ОВ | Заслонка с приводом взрывозащищенная УВК Ех 800х500h с ЭПВ DA05S220 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 2 | WG.C(II Gb IIC T6)
184226 | ОВ | Фильтр кассетный FK.80-50 КОРФ | 2 | FK.80-50
184227 | ОВ | Вставка кассетная взрывозащищенная 80-50 WFK.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 2 | WFK.C(II Gb IIC T6)
184228 | ОВ | Комплект автоматики КОРФ | 2
184229 | ОВ | Вентилятор канальный взрывозащищенный,L=4780 м3/ч,Н=575 Па. c электродвигателем N=3,0 кВт,n=2860 м3/ч,об/мин 380-3-50,KLR -35B-3x30-EX.B LO.КОРФ | 1 | KLR -35B-3x30-EX.B LO
184230 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 2 | CLPR-355-EX
184231 | ОВ | Вентилятор канальный взрывозащищенный,L=12622 м3/ч,Р=604 Па. c электродвигателем N=4,0 кВт,n=950 м3/ч,об/мин 380-3-50,KLR-80А-4x10-EX.B LO-У1.КОРФ | 1 | KLR-80А-4x10-EX.B LO-У1
184232 | ОВ | Комплект автоматики КОРФ | 1
184233 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 1 | CLPR-355-EX
184234 | ОВ | Защитное реле STDT 16. | 2
184235 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 1 | CLPR-355-EX
184236 | ОВ | Клапаны обратные взрывозащищенный,АЗЕ 101.000-09 д=800 мм с.5.904-49 | 1 | с.5.904-49
184237 | ОВ | Вентилятор канальный взрывозащищенный,L=8415 м3/ч,Р=570 Па. c электродвигателем N=3,0 кВт,n=930 м3/ч,об/мин 380-3-50,KLR-71В-3x10-EX.B LO-У1.КОРФ | 1 | KLR-71В-3x10-EX.B LO-У1.
184238 | ОВ | Комплект автоматики КОРФ | 1
184239 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 1 | CLPR-355-EX
184240 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 1 | CLPR-355-EX
184241 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-Н1-3-В-450х500-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 | КПУ-Н1-3-В-450х500-2.ф-МВ220-Т-СН.
184242 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-Н1-3-В-300х500-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 | КПУ-Н1-3-В-300х500-2.ф-МВ220-Т-СН
184246 | ОВ | Настенная сплит-система Samsung AR09RSFHMWQNER / AR09RSFHMWQXER | 4
184247 | ОВ | Настенная сплит-система Samsung AR18RSFHMWQNER / AR18RSFHMWQXER | 3
184248 | ОВ | Настенная сплит-система Samsung AR12RSFHMWQNER / AR12RSFHMWQXER | 1
184249 | ОВ | Фланцевый регулятор перепада давления , РN 16, DN 80 с ответными фланцами, прокладками и крепежом STAP F20-80 52 265-080 типа IMI | 1 | STAP F20-80 52 265-080 типа IMI
184250 | ОВ | Манометр 0-6 бар.(Туре/тип 232.50) | 10 | Туре/тип 232.50
184251 | ОВ | Кран трехходовой для манометра(Туре/тип 910.11) | 13 | Туре/тип 910.11
184252 | ОВ | Закладная конструкция для манометра | 13
184253 | ОВ | Термометр 0-120C(HH63.F5207) | 5 | HH63.F5207
184254 | ОВ | Закладная конструкция для термометра | 5
184255 | ОВ | Приточная установка П1 с КИПиА L=23000 м3/ч,Рс=400,в комплекте с автоматикой | 1 | ANR 12L/К1/Р1/А1.2.Р80.R-15х15/Z2/Р2)
184256 | ОВ | КИПиА | 1
184257 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1200х1050мм AWSL | 4 | AWSL
184258 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая RAR 300х200 | 1 | RAR 300х200
184259 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая RAR 700х300 | 13 | RAR 700х300
184260 | ОВ | Вентилятор канальный,L=495м3/ч,Н=300 Па с эл.двигателем N=0,23 кВт, n 2500 об/мин,220-1-50,в комплекте с хомутом(WNК 315/1) | 1 | WNК 315/1
184261 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая RAR 300х100 | 1 | RAR 300х100
184262 | ОВ | Решетка жалюзийная дверная 500х150 | 1 | RAR 500х150
184263 | ОВ | Осевой вентилятор L50 м3/ч,Р=29 Па, N=0,015 кВт,220-1-50, с обратным клапаном | 1 | (Punto Filo MF100/4,VORTICE
184264 | ОВ | Заслонка воздушная с площадкой под элктропривод(Э1000мм) | 4 | RAR 900х200
184265 | ОВ | Элктропривод"открыто-закрыто"220В(DELLIMO LM230A) | 4 | 4SAD 300х300
184266 | ОВ | Поддон для сбора конденсата из оцинованной стали д=1400 | 4 | с.5.904-58
184267 | ОВ | Решетки нерегулируемые RAG, размер 200х150 мм | 1 | RAG-200х150 мм
184268 | ОВ | Решетки нерегулируемые RAG, размер 200х100 мм | 1 | RAG 200х100 мм
184269 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=4,04кВт,N=1,08кВт,230-1-50.R410A(PC12SQNSJR-LG) | 1 | PC12SQNSJR-LG
184270 | ОВ | Внутренний блок | 1
184271 | ОВ | Наружный блок(PC12SQUA3R) | 1 | PC12SQUA3R
184272 | ОВ | Пульт управления | 1
184273 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1
184274 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=4,04кВт,N=1,08кВт,230-1-50.R410A(PC12SQNSJR-LG) | 1 | PC12SQNSJR-LG
184275 | ОВ | Внутренний блок | 1
184276 | ОВ | Наружный блок(PC12SQUA3R) | 1 | PC12SQUA3R
184277 | ОВ | Пульт управления | 1
184278 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1
184279 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=4,04кВт,N=1,08кВт,230-1-50.R410A(PC12SQNSJR-LG) | 1 | (PC12SQNSJR-LG
184280 | ОВ | Внутренний блок | 1
184281 | ОВ | Наружный блок(PC12SQUA3R) | 1 | PC12SQUA3R
184282 | ОВ | Пульт управления | 1
184283 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1
184285 | ОВ | Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Korf KSK 010, в т.ч. система обвязки ККБ (присоединительный комплект R410A 13/1 Danfoss) | 1
184286 | ОВ | Труба медная 19х1 | 19.5
184287 | ОВ | Труба медная 10х0,8 | 19.5
184288 | ОВ | Кран шаровый стальной фланцевый,DN 32 КШЦ.Ф.032.040.02.типа LD | 2 | КШЦ.Ф.032.040.02.типа LD
184289 | ОВ | Ручной балансировочный клапан фланцевый,DN 15 типа IMI | 1 | типа IMI
184290 | ОВ | Манометр 0-6 бар.(Туре/тип 232.50) | 1 | Туре/тип 232.50
184291 | ОВ | Кран трехходовой для манометра(Туре/тип 910.11) | 6 | Туре/тип 910.11
184292 | ОВ | Закладная конструкция для манометра | 6
184293 | ОВ | Термометр 0-120C(HH63.F5207) | 2 | HH63.F5207
184294 | ОВ | Закладная конструкция для термометра | 2
184295 | ОВ | Фильтр кассетный со вставка взрывозащищенный WFK.C(II Gb IIC T6)FK.50-30 КОРФ | 1 | WFK.C(II Gb IIC T6)FK.50-30
184296 | ОВ | Заслонка с приводом взрывозащищенная УВК Ех 500х300h с ЭПВ DA05S220 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WG.C(II Gb IIC T6)
184297 | ОВ | секция вентилятора канальный взрывозащищенный, N=0,55 кВт,n=2780 м3/ч,об/мин 380-3-50,WNP.В.КОРФ | 1 | WNP.В
184298 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный 50-30 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WG.C(II Gb IIC T6)
184299 | ОВ | Комплект автоматики к П1.КОРФ | 1
184300 | ОВ | Фильтр кассетный со вставка взрывозащищенный WFK.C.80-50.(II Gb IIC T6)FK.80-50 КОРФ | 1 | WFK.C.80-50.(II Gb IIC T6)FK.80-50
184301 | ОВ | Заслонка с приводом взрывозащищенная УВК Ех 800х500h с ЭПВ DA05S220 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WG.C(II Gb IIC T6)
184302 | ОВ | секция вентилятора канальный взрывозащищенный, N=3,0 кВт,n=1420 м3/ч,об/мин 380-3-50,WNP.В.КОРФ | 1 | WNP.В
184303 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный 50-30 WG.C(II Gb IIC T6)КОРФ | 1 | WG.C(II Gb IIC T6)
184304 | ОВ | Комплект автоматики к П2 КОРФ | 1
184305 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1500х900мм AWSL | 1 | AWSL
184306 | ОВ | Вентилятор радиальный взрывозащищенный,L=1750 м3/ч,Н=370 Па. c электродвигателем N=0,55 кВт,380-3-50,KLR -40А-0,55x15-EXB LO-У2.КОРФ | 1 | KLR -40А-0,55x15-EXB LO-У2
184307 | ОВ | Комплект виброопор DO-355/400 КОРФ | 3 | DO-355/400
184308 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-400-EX/КОРФ | 1 | CLPR-400-EX
184309 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-400-EX/КОРФ | 1 | CLPR-400-EX
184310 | ОВ | Кожух двигателя РТА-355/400 КОРФ | 2 | РТА-355/400
184311 | ОВ | Кожух двигателя РТА-450 КОРФ | 1 | РТА-450
184312 | ОВ | Комплект автоматики к В1. КОРФ | 1
184313 | ОВ | Вентилятор радиальный взрывозащищенный,L=4910 м3/ч,Н=476 Па. c электродвигателем N=3,0 кВт,n=2860 м3/ч,об/мин 380-3-50,KLR -35B-3x30-EX.B LO-У1.КОРФ | 1 | KLR -35B-3x30-EX.B LO-У1
184314 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 2 | CLPR-355-EX
184315 | ОВ | Гибкая вставка взрывозащищенный CLPR-355-EX/КОРФ | 2 | CLPR-355-EX
184316 | ОВ | Комплект автоматики к В2 КОРФ | 1
184317 | ОВ | Клапаны обратные взрывозащищенный,д=355мм.АЗЕ 101.000-02 с.5.904-58 | 1 | АЗЕ 101.000-02 с.5.904-58
184318 | ОВ | Вентилятор радиальный взрывозащищенный,L=4000 м3/ч,Н=315 Па. c электродвигателем N=2,2 кВт, 380/3/50,KLR-35В-2,2x30-EX.B LO-У1.КОРФ | 1 | KLR-35В-2,2x30-EX.B LO-У1
184319 | ОВ | Комплект автоматики к В3. КОРФ | 1
184320 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-Н1-3-В-500х400-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 | КПУ-Н1-3-В-500х400-2.ф-МВ220-Т-СН
184321 | ЭЛ | Щит освещения навесной ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КНВ1/З-В-3-40-КОВ4/Р 1ExdIIBT4 IP66 | 1 | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КНВ1/З-В-3-40-КОВ4/Р 1ExdIIBT4 IP66
184322 | ЭЛ | Светильник светодиодный потолочный(взрывозащищенный) с блоком аварийного питания IP66, 220В,1х37 Вт, СГЛО1-4960С/Н/ИБП6 | 2 | СГЛО1-4960С/Н/ИБП6
184323 | ЭЛ | Светильник светодиодный потолочный(взрывозащищенный) IP66, 220В,1х37 Вт, СГЛО1-4960С/Н | 6 | СГЛО1-4960С/Н
184324 | ЭЛ | Светильник светодиодный потолочный(взрывозащищенный) IP66, 220В,1х12 Вт, СГЖО1-12СЦ/Р | 2 | СГЖО1-12СЦ/Р
184325 | ЭЛ | Переключатель на два направления для открытой установки 220В, 25 А,IP 66,ППГ-3И25 | 2 | ППГ-3И25
184326 | ЭЛ | Напольная рама с козырьком 1130х1000мм DIS661002 | 1 | DIS661002
Требования и рекомендации с составу ценовых и иных предложений.
Настоящим уведомляем уважаемых Поставщиков материалов, оборудования и услуг о том, что все технико-коммерческие (ТКП), коммерческие (КП), ценовые предложения (ЦП) и соответствующие сопроводительные материалы, направляемые в адрес КГНТ, должны быть составлены с учетом и в соответствии с предписаниями и требованиями всех нормативных и регуляторных документов, предписываемых к обязательному применению на территории РК всеми формами предприятий.
Отдельно обращаем внимание уважаемых Поставщиков на то, что практически вся документация создаваемая или прорабатываемая в КГНТ проходит через ГосЭкспертизу РК, при проведении которой на рассмотрение гос.экспертам со стороны КГНТ предоставляются только те документы (схемы, чертежи, сторонние ТКП и т.д.), которые в полной мере заведомо следуют требованиям законодательства РК в области разработки, согласования, прохождения экспертизы и утверждения проектной документации.
По состоянию на 2021 год КГНТ осуществляет свою деятельность в области сбора и рассмотрения ТКП (КП или ЦП) от сторонних организаций в соответствии, в частности, со следующими документами:
· СН РК 1.02-03-2011, «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», Н.-С. 2020
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ОТВЕТА НА НАШ ЗАПРОС
От __________ №___________
ТОО «ИК «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»
Казахстан
Кому: ________________
Тема: Касательно проекта «________»
Уважаемые, Господа!
В ответ на ваш исходящий номер № __________________, проработав опросный лист, направляем технико-коммерческое предложение на поставку: __________________
Технико-эксплуатационные характеристики
Количество/Единица измерения
Стоимость за единицу/ Валюта /с/без НДС
Общая стоимость/ Валюта /с/без НДС
Условия поставки согласно Incoterms 2010 желательно на условиях DDP
Срок действия КП
|  | Сертификаты на оборудование (при наличии), позволяющие ввозить и применять на территории РК поставляемое оборудование | ОБЯЗАТЕЛЬНО
|  | Сертификат Продавца (сертификат дистрибьютера,), в обоснование правомерности и законности права продавать, ввозить и обслуживать (в частности ставить на гарантийное обслуживание) поставляемое оборудование. | ОБЯЗАТЕЛЬНО
|  | Референц-лист поставок данного оборудования на проекты, находящиеся на территории стран Таможенного союза | если имеется
С уважением,
______________ _______________
|  | должность | ФИО
МП Подпись